ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «_ 15 _»_ июня _ 2007 г.

| Заказчик | Администрация Южского муниципального района |
| --- | --- |
| Адрес | 155630 Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.1. |
| Адрес электронной почты | e-mail uzhaadm@yandex.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Характеристика и объём выполняемых работ. Технические характеристики работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Южа, ул. ул. Серова, д.7. | - Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов - 275 м2 - Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчяных: толщиной 15 мм – 275 м2 - Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляци-онный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной - 1114 м2 - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП-3,7) - 1114м2 - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (второй слой в местах восстановления цементно-песчаной стяжки материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП-3,7) - 90 м2 - Кладка стен приямков и каналов - 3,07 мЗ - Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до : 10мм - 180м2 - Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до : 0,7 м - 172 м - Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2 - 0,68 м2 |

| Требования к качеству, к безопасности, к результатам выполненных работ. | Все работы должны быть выполнены согласно действующих строительных норм и правил, согласно технического задания. Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов не менее срока, установленного строительными нормами и правилами, условиями договора (не менее 2 лет). При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечено надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывозка строительного мусора. |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | Ивановская обл., г. Южа, ул. Серова, д.7 |
| Срок выполнения работ | Начало работ - не позднее десяти дней с момента заключения договора, Окончание работы устанавливается по итогам конкурса, но не позднее 01.09.07 г. |
| Сведения о расходах включенных в цену работ | В стоимость работ включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы. |
| Максимальная цена контракта | 398644 (Триста девяносто восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля. |
| Место подачи котировочных заявок | Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.1. Администрация Южского муниципального района. |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | До 09 час.00мин. 26 июня 2007 года. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств в соответствии с условиями заключённого муниципального. |
| Срок подписания победителем контракта | На 6-ой день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата «__»___________200__ г.

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение работ по замене мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Южа, ул. ул. Серова, д.7. Предлагаем осуществить выполнение работ в соответствии с Вашими требованиями, сроками и порядком платежей на сумму ________________________________________________________________________.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование выполненных работ | Характеристика и объём выполненных работ. Технические характеристики работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| Стоимость выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Предложения о результатах и качестве выполненных работ |  |
| Предложения о безопасности выполненных работ. |  |
| Место выполнения работ |  |
| Срок выполнения работ |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

М.П.                    ___________________                     __________________________________

(подпись)                                                       (должность)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на замену мягкой кровли жилого дома

Город  Южа Ивановской области				            	"____"_____________ 2007 г.

Администрация Южского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Южского муниципального района Калёнова В.Е.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ __________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по капитальному ремонту жилого фонда, а именно, замене мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Южа, ул. Серова, д.7 (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора, техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к договору), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Подрядчик вправе, по письменному согласию с Заказчиком, привлекать к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

1.3. Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера.

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и при наличии средств финансирования из бюджета. Не является нарушением условий данного договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Оказывать помощь Подрядчику в период производства работ транспортом, материалами, оборудованием из имеющихся у Заказчика за предварительно согласованную сторонами плату. 2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете.

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

- марки материала;

- наименования материала

- стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Локальной смете объемов и состава

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

несоответствие сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

2.2.3. Обеспечить сохранность всех необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, переданных Подрядчиком на хранение во время выполнения работ.

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в смету,  с применением собственных подъемных механизмов, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего договора, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около ремонтируемого здания.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами,

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее десяти дней с момента заключения договора

3.2. Окончание работы: ______________________________________________.

устанавливается по итогам котировок, но не позднее 01.09.07 г.

Окончание работ не включает в себя сдачу объекта Заказчику. Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.  Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору. Порядок финансирования

5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет____________(______________________________ ____________________________________________________________) рублей, согласно Локальной сметы.

определяется по результатам запроса котировок но не более 398644   рублей

Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора.

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в течении календарного года, по мере поступления средств из  соответствующего бюджета, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры и акта КС-2, КС-3

5.6. При оплате принятых по договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, договора, дату и назначение платежа.

5.7. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется по мере поступления средств из бюджета Южского муниципального района, в пределах лимита бюджетных обязательств.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  договору.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение ________________________________________ лет со времени подписания акта приемки работ.

определяется по итогам конкурса, но не менее 2  лет

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Иные условия.

9.1. Настоящий договор является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.6. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК :							ПОДРЯДЧИК:

Администрация Южского 		       			_____________________________

муниципального района					_____________________________

155630, г. Южа Ивановской обл, ул. Пушкина,1		______________________________

ИНН/КПП 3726001024/372601001				ИНН/КПП _____________/__________

л/сч. 03035010023						р/сч. ____________________________

УФК по Ивановской области				________________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области		________________________________

БИК 042406001						БИК ____________________________

Подписи сторон:

от имени ЗАКАЗЧИКА					от имени ПОДРЯДЧИКА

_________________ В.Е.Калёнов				________________ (_______________)

"__"______________ 2007 года				"__"______________ 2007 года

Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилого фонда

Капитальный ремонт мягких рулонных кровель жилого дома расположенного по адресу: ул.Серова, д.7

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| I | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 275 м2 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчяных: толщиной 15 мм | 275 м2 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 1114 м2 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 1114м2 |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (второй слой в местах восстановления цементно-песчаной стяжки) | 90 м2 |
| 6 | Кладка стен приямков и каналов | 3,07 мЗ |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до : 10мм | 180м2 |
| 8 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до : 0,7 м | 172 м |
| 9 | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2 | 0,68 м2 |

Локальная смета

Замена мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу: г.Южа, ул. Серова д. 7

Основание:

Составлена в ценах на: 2001

Общая стоимость: 398644 руб.

Нормативная трудоемкость: 1158 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 48977 руб.

| № | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во на единицу | Кол-во по проекту | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |
| 1 | ФЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель |  | 19.9 |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17.41 | 346.459 | 7.8 | 2702.38 |
|  | 1.1 | Средний разряд работ |  | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | м-час | 0.84 | 16.716 | 1.7 | 28.42 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.78 | 15.522 | 0 | 0 |
| 2 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек |  | 19.9 |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27.22 | 541.678 | 7.8 | 4225.09 |
|  | 1.1 | Средний разряд работ |  | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 38.606 | 11 | 424.67 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.68 | 13.532 | 86.4 | 1169.16 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 1.26 | 25.074 | 89.99 | 2256.41 |
|  | 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов подача до 2 м3/ч, напор 150 м | м-час | 2.36 | 46.964 | 22.4 | 1051.99 |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 4.4 | 87.56 | 6.2 | 542.87 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.53 | 30.447 | 519.8 | 15826.35 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.06 | 60.894 | 55.26 | 3365 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 76.615 | 2.44 | 186.94 |
| 3 | 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли |  | 19.9 |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8.44 | 167.956 | 9.41 | 1580.47 |
|  | 1.1 | Средний разряд работ |  | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 3.184 | 11 | 35.02 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.08 | 1.592 | 86.4 | 137.55 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.03 | 0.597 | 111.99 | 66.86 |
|  | 150401 | Горелки газопламенные | м-час | 2.4 | 47.76 | 3.5 | 167.16 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.05 | 0.995 | 75.4 | 75.02 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП -3,7 | м2 | 116 | 2308.4 | 45.2 | 104339.68 |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.4 | 67.66 | 8.48 | 573.76 |
| 4 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.9 |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112.75 | 101.475 | 8.53 | 865.58 |
|  | 1.1 | Средний разряд работ |  | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.243 | 11 | 2.67 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0.2 | 0.18 | 86.4 | 15.55 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.07 | 0.063 | 75.4 | 4.75 |
|  | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0.004 | 0.0036 | 8475 | 30.51 |
|  | 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.0108 | 8190 | 88.45 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.57 | 0.513 | 11200 | 5745.6 |
|  |  | Итого прямых затрат: | руб. |  |  |  | 145046 |
|  |  | Коэффициент на стеснненость: |  | 1.1 |  |  | 15782 |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 146481 |
|  |  | Зарплата основных рабочих: | руб. | 4.75 |  |  | 48977 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин: | руб. | 3.24 |  |  | 17723 |
|  |  | Стоимость материалов в базовом уровне цен: | руб. | 3.09 |  |  | 205623 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 246782 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 119 |  |  | 58887 |
|  |  | Итого с накладными расходами: | руб. |  |  |  | 305669 |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 65 |  |  | 32165 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 337834 |
|  |  | Налог на добавленную стоимость: | % | 18 |  |  | 60810 |
|  |  | Итого по разделу: | руб. |  |  |  | 398644 |

|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. |  |  |  | 398644 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 398644 |

Общая стоимость: 398644 руб.

Зарплата основных рабочих: 48977 руб.

Общая стоимость эксплуатации машин: 17723 руб.

Общая стоимость материалов: 205623 руб.