Извещение о  проведении  запроса  котировок

Дата:  « 22 »    августа      2008г.

| Заказчик | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Холуйский детский сад |
| --- | --- |
| Адрес | 155633 Ивановская обл., Южский район, село Холуй ул. Фрунзе, д.22 |
| Адрес электронной почты | - |
| Контактное лицо | Потапова Галина Александровна |
| Номер контактного телефона | (49347) 2-93-31 |
| Место подачи котировочных заявок | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Холуйский детский сад, расположенное по адресу Ивановская обл., Южский район, село Холуй, ул. Фрунзе, д.22 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 02. 09. 2008 г. до 17:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт наружных сетей отопления Муниципального дошкольного образовательного учреждения Холуйский детский сад |
| --- | --- |
| Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг | Разборка грунта траншеи экскаватором при ширине траншеи 1,8 м, глубиной 1,4 м. – 2,1 м3 Зачистка траншеи - 0,18 м3 Демонтаж панелей покрытия канала с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 – 0,15 шт. Разборка тепловой изоляции – 0,6104 м2 Разборка трубопроводов из труб диаметром 108 мм – 1,8 м Разборка трубопроводов из труб диаметром 57 мм – 0,9 м. Демонтаж задвижек до 100 мм. – 4 шт. Очистка проходных и полупроходных каналов – 0,18м2 Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной - 0,96 м3 Прокладка трубопровода – 0,18 м2 Установка задвижек диаметром 108 мм. – 4 шт. Установка отводов диаметром 100 мм. – 16 комплектов Грунтовка металлических поверхностей – 0,6104 м2 Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 0,6104 м2 Изоляция поверхностей трубопроводов изделиями из пенополиуретана - 0,6104 м2 Скорлупы из пенополиуретана для изоляции труб диаметром 108 мм – 180 комплектов Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм – 0,18м2 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 – 0,15 шт. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности швов – 0,0225 м2 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диаметром 100 мм – 4 врезка Засыпка траншей – 0,228 м3 Планировка площадей бульдозерами – 0,18 м2 |
| Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Все поставляемые материалы, оборудование и пр. должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. |
| Технические характеристики оказываемых услуг | Материалы и работа должны соответствовать необходимым сертификатам соответствия, техническому заданию, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов локальной смете, не ухудшая при этом эксплутационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащие санитарное состояние мест проведения работ. |

| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 489 953 тыс.руб. (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три рубля) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя налоги, стоимость работ, материалов, оборудование, проведение гидравлического испытания трубопровода и прочие расходы. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | РФ, Ивановская обл., Южский район, село Холуй, ул. Фрунзе, д.22 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало оказания услуг – не позднее трех дней с момента заключения муниципального контракта. Окончание оказания услуг: не позднее пятнадцати календарных дней с момента начала работы. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями. Оплата за выполненные работы производится заказчиком в течение календарного года, по мере поступления средств из соответствующего бюджета, на основании выставляемого подрядчиком счет-фактуры и акта КС -2, КС-3. |
| Срок подписания победителем контракта | Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

текущий ремонт системы отопления второго этажа детского сада

в с. Холуй Южского района Ивановской области

город  Южа Ивановской области					            	"____"_____________ 2008 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Холуйский детский сад Южского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Потаповой Г.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и (наименование организации), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок __________2008 г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по ремонту наружных сетей отопления Муниципального дошкольного образовательного учреждения Холуйский детский сад, расположенного в нежилом здании по адресу: с. Холуй  Южского района Ивановской области, ул. Фрунзе, д.22 (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора, техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к договору), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Подрядчик вправе привлекать, с письменного согласия Заказчика, к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

1.3. Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера.

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и при наличии средств финансирования из бюджета. Не является нарушением условий данного договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Оказывать помощь Подрядчику в период производства работ транспортом, материалами, оборудованием из имеющихся у Заказчика за предварительно согласованную сторонами плату. 2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете.

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

- марки материала;

- наименования материала

- стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Локальной смете объемов и состава

-  несоответствие действующим требованиям технологии способа производства

работ;

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

- несоответствие сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в Локальную смету,  качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего договора, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор.

2.3.4. По окончании работ до момента их приемки произвести гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения.

2.3.5. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.6 Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.7   Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.8  Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.9  Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, ведомостью объемов работ, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.10. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее трех дней с момента заключения договора

Заказчик _________________________	Подрядчик __________________________

3.2. Окончание работы: не позднее  пятнадцати календарных дней с момента начала работ.

Окончание работ включает в себя проведение гидравлических испытаний трубопроводов, но не включает в себя сдачу объекта Заказчику.

4.  Приемка выполненных работ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 5-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору

5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________________, согласно Локальной сметы. Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора.

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования  и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата по настоящему договору производится, по мере поступления средств из  соответствующего бюджета не позднее 25 декабря 2008 года после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3),  включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании выставленного Подрядчиком счета к оплате.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски

7.1.  Сторона,  нарушившая  договор,  обязана  возместить  другой   стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2.  Подрядчик  несет  ответственность  за ненадлежащее качество   предоставленных   им   материалов   и  оборудования,    а   также   за   предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих   лиц,   и   в  этом  случае  обязан  возместить  Заказчику  причиненные   последнему убытки.

7.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата   выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта, подлежащего ремонту, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.

7.4. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение двух лет со времени подписания акта приемки работ.

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Внесение изменений в договор.

9.1. При уменьшении соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, согласно данного договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы и изменить сроки выполнения работ, с соразмерным уменьшением стоимости работ отразив это в соответствующем уведомлении.

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

9.2. Изменения договора, указанные в п.9.1 настоящего договора оформляются письменным уведомлением Заказчика, направляемым Подрядчику и вступают в силу с момента их получения Подрядчиком.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, за  исключением,  указанных в   п.п. 9.1. настоящего договора, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10. Иные условия.

10.1. Настоящий договор является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

10.6. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК :							ПОДРЯДЧИК:

Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение Холуйский детский сад

155633, с.Холуй Южского района, ул.Фрунзе,22

ИНН/КПП 3726003536/372601001

л/сч. 03073000733

УФК по Ивановской области

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

БИК 042406001

Подписи сторон:

от имени ЗАКАЗЧИКА						от имени ПОДРЯДЧИКА

_________________ Г.А.Потапова				________________

«____»____________ 2008 года                                              «______»_______________ 2008 года

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование оказываемых услуг. | Характеристики и объем оказываемых услуг | Сумма, тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Подпись участника размещения заказа ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.