ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________года № ______

г. Южа

Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 года           № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от   16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Южского городского поселения, по результатам проведения инвентаризации муниципального имущества Администрация Южского муниципального района                         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

2. Отменить постановления администрации Южского муниципального района:

- от 30.01.2017 года № 75а-п «Об утверждении Перечня объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»;

- от 31.01.2018 года № 105-п «Об утверждении Перечня объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»;

- от 23.01.2019 года № 42-п «Об утверждении Перечня объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»;

- от 22.05.2019 года № 454-п «О внесении изменений в Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденный постановлением Администрации Южского муниципального района от 23.01.2019 года № 42-п»;

- от 26.11.2019 года №1122-п «О внесении изменений в постановление Администрации Южского муниципального района от 23.01.2019 № 42-п «Об утверждении Перечня объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.

Глава Южского муниципального района                               В.И. Оврашко

Приложение

к постановлению

Администрации Южского муниципального района

от _____________года № ______

Перечень Объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Южского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Недвижимое имущество

| № | Наименование | Место размещения (адрес) | Параметры, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной № 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Нежилое здание, 4-этажный (подземных этажей -1), общей площадью 2 299,9 кв.м., инвентарный номер 24:235:002:000033850, кадастровый (или условный) номер 37-37-06/084/2010-434 |
| 2 | Сооружение (дымовая труба) с подземным газоходом | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Высота 48 м., площадь застройки 31,2 кв.м, диаметр устья 3300 мм., ствол из керамического обыкновенного кирпича марки М100, оголовок из керамического обыкновенного кирпича марки М125, фундамент монолитный, железобетонный стаканного типа, 1 проем под газоход сечением 1,9 м. х 1,1 м., |
| 3 | Склад, Нежилое здание, с сооружением водозабора | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, поземных 0, площадь 31,5 кв.м |
| 4 | Склад, Нежилое здание | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Площадь 141,5 кв.м. |
| 5 | Сарай, Нежилое здание | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Площадь 22,2 кв.м. |
| 6 | Сарай, Нежилое здание | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Площадь 85,8 кв.м |
| 7 | Склад, Нежилое здание | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Площадь 44,0 кв.м |
| 8 | Сарай, Нежилое здание | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Площадь 30 кв.м. |
| 9 | Надземная емкость, назначение: мазутное хозяйство, инв. № 24:235:002:000047290, лит. 111 | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | Объём 400 куб.м. |
| 10 | Здание насосной, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей – 1), инв. № 24:235:002:000047290, лит. А | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | Общая площадь 220,1 кв.м. |
| 11 | Подземная емкость, назначение: мазутное хозяйство, инв. № 24:235:002:000047290, лит. 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | Объём 50 куб.м. |
| 12 | Теплопровод, назначение: мазутное хозяйство, инв. № 24:235:002:000047290, лит. Vll | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | Протяженность 50м. |
| 13 | Мазутопровод, назначение: мазутное хозяйство, инв. № 24:235:002:000047290, лит. V | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | Протяженность 270,7 м. |
| 14 | Кабельная линия, назначени: мазутное хозяйство, инв. № 24:235:002:000047290, лит. Vl | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | Протяженность 350 м. |
| 15 | Технологический трубопровод, назначение: мазутное хозяйство, инв. № 24:235:002:000047290, лит. 11 | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | Протяженность 31,3 м. |
| 16 | Надземная емкость, назначение: мазутное хозяйство, инв. № 24:235:002:000047290, лит. lV | Ивановская область, г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4-Б | объём 400 куб.м. |
| 17 | Здание котельной № 3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Назначение: нежилое, 1 этажный (подземных этажей -0), общей площадью 254,8 кв.м., инвентарный номер 24:235: 002:00001726:12000, кадастровый (или условный) номер 37-37-06/084/2010-430 |
| 18 | Сооружение (дымовая труба) | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Высота 33,09 м., d-0,63 м. |
| 19 | Наружный газопровод | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Газопровод надземный, высокого давления L-245 м. в 89 мм. |
| 20 | Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Советская, Пушкина, Лермонтова, Школьный проезд | Кадастровый номер: 37:21:000000:608 Протяженность 2837 м |
| 21 | Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Советская, Текстильщиков, Революции | Кадастровый номер: 37:21:000000:601 Протяженность 2250 м |
| 22 | Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Дачная, 4-я Рабочая | Кадастровый номер: 37:21:000000:599 Протяженность 1481 м |
| 23 | Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Красная, Революции, Механизаторов | Кадастровый номер: 37:21:000000:617 Протяженность 1134 м |
| 24 | Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Советская, Арсеньевка, Пушкина | Кадастровый номер: 37:21:061001:512 Протяженность 1062 м |
| 25 | Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Советская, проезд Советский, проезд Глушицкий | Кадастровый номер: 37:21:000000:594 Протяженность 1561 м |
| 26 | Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Калинина, Серова, Осипенко, Горького, Стадионная | Кадастровый номер: 37:21:000000:605 Протяженность 2198 м |

Движимое имущество

| № | Наименование имущества | Место размещения (адрес) | Параметры, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Емкость сбора конденсата БСК-7 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 1550*3000*1600 V-7м3, зав. № 2165 |
|  | Емкость сбора конденсата | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 2000*1500*1500 V-6м3 |
|  | Котел ДКВР10-13 (№1) | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 10 т пара/ч, Р-13 атм, t-170о зав. № 3901 |
|  | Экономайзер блочночугунный ЭП 1-330 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Р-18 атм, t-142-156 Со, 330м2, зав. № 590 |
|  | Дымосос ДН 11,2У № 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 19000 м3/ч 22 кВт, зав. № 6674НМ20024 |
|  | Вентилятор ВДН -10 № 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 19600 м3/ч 22 кВт, зав. №211 пр. 200 НМ 16 |
|  | Котел паровой ДКВР 10-13-250 (№2) | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 10 т пара/ч, Р-13 атм, t-170о зав. № 7287 |
|  | Экономайзер блочночугунный ЭП-330И | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Р-18 атм, t-142-156 Со, 330м2, зав. № 291 |
|  | Дымосос ДН 11,2У № 2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 19000 м3/ч 22 кВт, зав. № 89308 |
|  | Вентилятор ВДН -11,2 № 2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 19000 м3/ч 22 кВт, зав. № 13347 |
|  | Котел паровой ДКВР 10-13 (№ 3) | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 10 т пара/ч, Р-13 атм, t-170о зав. № 2559 |
|  | Экономайзер блочночугунный ЭП-330И | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Р-18 атм, t-142-156 Со, 330м2, зав. № 289 |
|  | Дымосос ДН -11,2 № 3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 28750 м3/ч 22 кВт, зав. № 56 |
|  | Вентилятор ВДНу -11,2 № 3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 19000 м3/ч 22 кВт, зав. № 2010пр4НМ 20026 |
|  | Котел паровой ДКВР 10-13-250 (№4) | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 10 т пара/ч, Р-13 атм, t-170о зав. № 8116 |
|  | Экономайзер блочночугунный ЭП -330И | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Р-18 атм, t-142-156 Со, 330м2, зав. № 290 |
|  | Дымосос ДН -11,2у № 4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 28750 м3/ч 22 кВт, зав. № 89308 |
|  | Вентилятор ВДН-11,2у № 4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 19000 м3/ч 22 кВт, зав. № 191 |
|  | Пароводоподогреватель №1 ПП 1-53-7-ll | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 53м2, Р вода-16кгс/см2, Р пар-10кгс/см2, зав.№ 275 |
|  | Пароводяной подогреватель № 2ПП2-32-7 ll | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 32 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2, зав № 140 |
|  | Пароводяной подогреватель № 3ПП2-32-7 ll | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 32 м2, Рвода-16кгс/см2, зав. № 145 |
|  | Пароводоподогреватель № 4 ПП 1-53-7-ll | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 53м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2, зав. № 94 |
|  | Пароводяной подогреватель № 5 ПП2-32-7 ll | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 32 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2, зав. № 330 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-9-7 ll № 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2, зав. № 132 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-9-7 ll № 1а | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-9-7 ll № 2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-9-7 ll № 2а | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-9-7 ll № 3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-9-7 ll № 3а | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-9-7 ll № 4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2-32-7 ll № 5 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | S нагрева 9 м2, Рвода-16кгс/см2, Рпар-10кгс/см2 |
|  | Фильтр катиониновый № 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ФИПА 1-1,5-0,6 Dy-1,5 м. hзагр-1,8 м |
|  | Фильтр катиониновый № 2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ФИПА 1-1,5-0,6 Dy-1,5 м. hзагр-1,8 м |
|  | Фильтр катиониновый № 3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ФИПА 1-1,5-0,6 Dy-1,5 м. hзагр-1,8 м |
|  | Фильтр катиониновый № 4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ФИПА 1-1,5-0,6 Dy-1,5 м. hзагр-1,3 м |
|  | Фильтр механический № 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ФОВ-2-0,6 Dy-2м hзагр-1.3 м |
|  | Фильтр механический № 2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ФОВ-2-0,6 Dy-2м hзагр-1.3 м |
|  | Фильтр механический № 3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ФОВ-2-0,6 Dy-2м hзагр-1.3 м |
|  | Деаэратор атмосферный типа ДСА-25 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Зав. № 94 |
|  | КТП | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 2х630 |
|  | Кран мостовой ручной | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Грузоподъемность 10 т. |
|  | Емкость для взрыхления фильтров | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | V- 6 м3 |
|  | Емкость для подпитки теплофикации | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Солерастворитель | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Ду–700 мм., hзагр- 0,5 м. |
|  | Станок обдирочноточильный | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | N =3 кВт, 380В |
|  | Станок токарновинторезный 1к-62 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | N =10 кВт, 380В |
|  | Станок сверлильный | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | N =3 кВт, 380В |
|  | Электрогидроимпульсная установка ЗЕВС-252 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Охладитель конденсата ПП II-9-7-II | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Рвода-10 КГС/см2, Рпар-8КГС/см2, зав. № 2165 |
|  | Насос циркуляционный 6 НДВ-60 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 250 м3/ч 75 кВт |
|  | Насос сетевой 1Д-315-71 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 315 м3/ч 71 м.в.ст 100 кВт |
|  | Насос сетевой 1Д 320-70 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 320 м3/ч 71м.в.ст 100 кВт |
|  | Технический насос №1 АК 50-250/250-30/2 с настенным частотным регулятором | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 85 м3/ч 72м.в.ст 30 кВт |
|  | Насос К-100-65-200 с УХЛ (техн. насос) № 2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 100 м3/ч 50м.в.ст. 19кВт |
|  | Технический насос 4К-89 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Q= 90м3/час |
|  | Технический насос №5 К90/85 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Q= 90м3/час |
|  | Насос ФГ 216/24 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Q= 216м3/час |
|  | Насос 3К-6 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Q= 45м3/час10,5 кВт |
|  | Насосный агрегат АЦМС 45-9-2 с настенным частотным регулятором | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 45 м3/ч 175м.в.ст N - 30кВт |
|  | Насос ЦНСГ-60-264 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 60 м3/ч 175 м.в.ст N - 30 кВт |
|  | Насос ЦНСГ-60-264 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 60 м3/ч 264м.в.ст N - 75 кВт |
|  | Насос ЦНСГ-60-264 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 60 м3/ч 264м.в.ст N - 75 кВт |
|  | Насос ЦНСГ-13-210 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 13 м3/ч 210м.в.ст |
|  | Подпиточный насос К 80-50-200 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Q= 50м3/час |
|  | Конденсатный насос №1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Q= 45м3/час, h-54 м., N - 10,5 кВт t - +5…+8 0C |
|  | Конденсатный насос №2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Q= 45м3/час, h-54 м., N - 10,5 кВт t - +5…+8 0C |
|  | Трубопровод пара | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | IV –й категории , рег. № 1276 Изготовлен – 1979 г., Р-до 1,3 МПа (13,0 кгс/см2) t- до 194 0C |
|  | Газорегуляторная установка ГРУ | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Установленные технические устройства: Фильтр волосяной ФВ-200 Регулятор РДУК 2н-200 Клапан ПКН-200 Клапан ПСК-50н Диафрагма ДКС-0,6-150Ду150 Задвижка 30ч7бк Ду200 Задвижка 30ч47бк Ду 150 Задвижка 30ч47бк Ду 100 Кран КШ-50 Ду 50 Кран 11ч3бк Ду40 |
|  | Клапан предохранительный Ду=150 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | в-150мм, Р срабат-13 атм |
|  | Горелка газомазутная | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ГМГ-5м 5,82 мВт |
|  | Горелка газомазутная | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ГМГ-5м 5,82 мВт |
|  | Корректор газа | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | СПГ 741.01 1-11985 |
|  | Преобразователь давления «Сапфир-22» М-ДД2440 16 МПа | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Предел измерения 0-400 кгс/м2 Р-10 МПа |
|  | Преобразователь частоты | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | N =13 кВт, 380В |
|  | Прибор контроля пламени Ф 34.2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Расходометр газа СГ 16-16-М-250 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Регулирующий клапан питания ОРП-50 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Регулирующий клапан питания ОРП-50 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Установка конденсаторная ГДР-2014-42 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Щит с приборами регуляторов | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Ячейка ввода ПСО - 272 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Распределительный пункт | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 |  |
|  | Насос центробежный консольный №4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 90 м3/ч 55м.в.ст 75 кВт |
|  | Насос центробежный консольный № 5 | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | 90 м3/ч 85м.в.ст 55 кВт |
|  | Ограждение | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | Протяженность 138,94 м. |
|  | Газопровод наружный | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ДУ 159мм, L-7,1 м, давление высокое |  |
|  | Газопровод внутренний | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 44 | ДУ 159мм, L-22 м, ДУ 273- 31м, давление низкое |  |
|  | Комплект средств управления КСУМ 2П | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Дымосос Д-3,5 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Вентилятор ВД 12-26 № 1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | 1,1 кВт, 2800 об/мин |
|  | Паровой котел Е-1,9-1М | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | 1т пара/ч, Р-9 атм, t-170о, зав. № 17118 |
|  | Котел паровой Е 1/9 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Паропроизводительность - 1т пара/ч, Р-8 кгс/см2, t-174.5 градС Дата изготовления – 20 октября 1976 г., № зав. № 6981, рег. № 13016 |
|  | Комплект средств управления КСУМ 2П | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Дымосос Д-3,5 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Вентилятор ВР 12-26 №2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | 1,1 кВт, 2800 об/мин |
|  | Комплект средств управления КСУМ 2П | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Дымосос Д-3,5 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Вентилятор ВД 12-26 № 3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | 1,1 кВт, 2800 об/мин |
|  | Котел паровой Е-1/9- 1М №4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | 1т пара/ч, Р-8 кгс/см2, t-174.5,зав. № 7417 |
|  | Котел паровой Е-1,0-0,9Г в составе: блок котла в обшивке и изоляции, наименование и назначение: котел паровой (водогрейный), предназначенный для выработки пара (горячей воды), идущего на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Производительность 1,0 т/ч; абсолютное давление пара 0,9 Мпа; температура пара175 Со; давление газа перед горелкой (низкое) 65 кг/м2;присоединительное давление газа 25 кг/м2; Размеры: длина 4300 мм, ширина 2350 мм, высота 2900 мм; масса котла 4300 кг; установленная мощность 6 кВт, зав.№ 44231 |
|  | Комплект средств управления КСУМ 2П | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Дымосос Д-3,5 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Вентилятор ВР 12-26 № 4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | 1,1 кВт, 2800 об/мин. |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2- 11-7-2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | S нагрева 11,4 м2, Рвода-4,0 кгс/см2, Рпар-6,0 кгс/см2, зав № 108 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2- 11-7-2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | S нагрева 11,4 м2, Рвода-4,0 кгс/см2, Рпар-6,0 кгс/см2, зав № 110 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2- 11-7-2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | S нагрева 11,4 м2, Рвода-4,0 кгс/см2, Рпар-6,0 кгс/см2, зав № 115 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2- 11-7-2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | S нагрева 11,4 м2, Рвода-4,0 кгс/см2, Рпар-6,0 кгс/см2, зав № 94 |
|  | Пароводяной подогреватель ПП2- 11-7-2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | S нагрева 11,4 м2, Рвода-4,0 кгс/см2, Рпар-6,0 кгс/см2, зав № 101 |
|  | Внутренний газопровод | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Давление низкое ø 159, ø 89, ø 76 Установленные технические устройства: Горелка газовая Г-1.0 изг.: октябрь 1992; блок питания газовый БПГ-2 ø70; изг.: февраль 1993 г., клапан газовый электромагнитный СВМГ-50 ø50; клапан газовый электромагнитный СВМГ-25 ø25;задвижка 30ч47бк ø80; кран 11ч3бк ø80; кран 11ч3бк ø25 |  |
|  | Водоподогреватель СТД -30 71 (ГВС) | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Р-5кгс/см2 V-4 м3 |
|  | Газорегуляторная установка ГРУ | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Установленные технические устройства: Регулятор РДНК 400; фильтр газовый ФГ-100 изг.; май 1990 г.; задвижка 30ч7бк ø80 ; задвижка ЗКЛ2 ø50, кран КШ-50 ø50, кран 11ч3бк ø20 изг.; 2008-2010 гг. |
|  | Установка ХВО | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Установленные технические устройства: Фильтр катионитовый первой ступени №№ 1,2 Фильтр катионитовый второй ступени №№ 3,4 Механический фильтр Конденсатный бак Насос исходной воды Солерастворитель |
|  | Сетевой насос К100-80-160 №1 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Q= 90м3/час |
|  | Сетевой насос К100-80-160 №2 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Q= 90м3/час |
|  | Насос ГВС К80-50-200 №4 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Q= 50м3/час |
|  | Насос ГВС К80-50-200 №5 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | Q= 50м3/час |
|  | Бак сбора конденсата | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | V- 5-5м3 |
|  | Станок сверлильный | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | N - 3 кВт, 380В |
|  | Аппарат электросварочный | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | 380В |
|  | Счетчик газовый СГ-16МТ-250 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | н/д |
|  | Цистерна для нефтепродуктов | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | V- 50м3 |
|  | Цистерна для нефтепродуктов | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | V- 50м3 |
|  | Цистерна для нефтепродуктов | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | V- 50м3 |
|  | Электрощит | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 |  |
|  | Насос АН 2/16 с эл. двигат | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | N - 2,2 кВт |
|  | Насосный агрегат 6К-84 №3 | Ивановская область, г. Южа, ул. Механизаторов, д. 3 | N - 30 кВт. |